附件：工程量及施工要求

一、墙面粉刷

| 项目名称 | 项目特征描述 | 单位 | 工程量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 墙面粉刷 | 1、A区一楼放置信箱处墙面 | ㎡ | 15 |
|  | 2、A区一楼电信机房通道墙面 | ㎡ | 115 |
|  | 3、A区6楼左右通道玻璃窗下底部 | ㎡ | 6 |
|  | 4、A区605旁边墙面 | ㎡ | 5 |
|  | 5、A区612右边墙面 | ㎡ | 0.75 |
|  | 6、A区6楼女洗手间门边瓷砖裂开 | ㎡ | 1 |
|  | 7、A区605左边大理石地脚砖裂开 | ㎡ | 1 |
|  | 8、A313对面窗台下面墙面 | ㎡ | 1 |
|  | 9、A317左边墙面 | ㎡ | 2.5 |
|  | 10、A209对面墙面 | ㎡ | 8.75 |
|  | 11、A202对面管道竖井墙面 | ㎡ | 8.5 |
|  | 12、B区1楼洗手间门口对面墙面 | ㎡ | 13 |
|  | 13、B205左边墙面＋B205对面柱子墙面 | ㎡ | 4.5 |
|  | 14、B区2楼消防通道右边管道竖井门边墙面 | ㎡ | 2 |
|  | 15、B区4楼洗手间对面B409墙面 | ㎡ | 50 |

- 门框刷漆

| 项目名称 | 项目特征描述 | 单位 | 工程量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 门框刷漆 | A区6楼男洗手间门和门口的小房间门 | 扇 | 2 |
|  | A507办公室门 | 扇 | 1 |
|  | A区505玻璃框 | 个 | 1 |
|  | A区5楼男洗手间门和门口的小房间门 | 扇 | 2 |
|  | A区2楼男洗手间门和门口的小房间门 | 扇 | 2 |
|  | B区308、309办公室门 | 扇 | 2 |
|  | B区3楼男洗手间门 | 扇 | 1 |
|  | B区4楼男女洗手间门 | 扇 | 2 |