勘察招标文件

招标编号：2017-SZBY-02

工程名称：深圳北邮科技大厦工程（勘察）

招 标 人：深圳北邮网络科技有限公司

法定代表人或授权委托人：张立华

目录

目录	2

第一部分  招标公告	4

第二部分  投标须知	7

投标文件的编制要求	7

1. 要求	7

2．投标文件构成	7

3．投标文件格式	8

4．投标报价	8

5．投标货币	8

6. 投标文件的递交	8

7．证明投标人合格和资格的文件	9

第二章  评标方法	10

1评标委员会	10

2投标文件的初审	10

3投标文件的澄清	11

4定标原则	11

5评标方法	12

6评标结果公示	13

7《中标通知书》及《评标结果通知书》的发放	13

第三部分 勘察任务书及要求	14

第四部分  投标文件格式	15

一、投标书	15

二、投标报价一览表	18

三、法定代表人资格证明书和法定代表人授权委托书	19

四、资格审查文件	21

五、第三方监测及主体沉降观测技术方案及服务方案	22

六、第三方监测及主体沉降观测业绩汇总表格式	23

七、投标人认为需提供的其他有关文件	24

第五部分 合同文件	26

第一部分  招标公告

经北京邮电大学批准，深圳北邮网络科技有限公司就“深圳北邮科技大厦项目工程第三方监测及主体沉降观测”进行国内公开招标，欢迎符合法定条件、诚实守信、资质较高的具有第三方监测及主体沉降观测综合类甲级或第三方监测及主体沉降观测专业类（工程测量、岩土工程（含监测））甲级及以上资质来投标，为本项目提供第三方监测及主体沉降观测。有关问题说明如下：

一、招标人：深圳北邮网络科技有限公司

二、招标地点：深圳市南山区科技园区粤兴三道虚拟大学园产业综合楼三楼

三、项目编号:

四、招标项目名称、项目概况、第三方监测及主体沉降观测内容及要求、服务期限及地点、招标人资格要求：

（一）项目名称：深圳北邮科技大厦项目（第三方监测及主体沉降观测）

（二）项目概况：该项目位于深圳市南山区科技园南区白石路以南科苑路以东，项目用地面积3133.91平方米，拟建总建筑面积约42484.8平方米，层高100米，地下三层。投资预估3亿元（其中科研设备投资与土地购置费约1.3亿元）

（三）第三方监测及主体沉降观测工作的具体内容：

深圳北邮科技大厦软基工程监测、基坑支护监测、沉降观测、施工控制点测量、主体沉降观测及业主认为需要进行监测的其他内容。具体详见招标文件监测任务书及合同条款。

（四）服务期限:自2017年4月下旬起，至竣工验收止后一年。。

（五）项目地点：深圳市南山区科技园南区白石路以南科苑路以东。（宗地编号，T205-0118宗地）

（六）投标人资格要求：

投标人应具备以下条件：

1、企业资质：具有工程勘察综合类甲级或工程勘察专业类（工程测量、岩土工程（含监测））甲级及以上资质。

2、项目负责人资格：具备注册土木工程师（岩土）资格；

3、其他投标条件要求：

（1）近1年内（从截标之日起倒算），在招投标活动中有串通投标不良行为记录或涉嫌串通投标并正在接受我市主管部门调查的投标申请人不被接受；

（2）中标后的投标人应在中标人公示期间向招标人提供检察机关出具的投标人法人及法定代表人的《行贿犯罪档案查询告知函》（近三年）。

（3）互相间有直接控股关系的勘察单位不得同时参加本工程的投标。

（4）为保证本工程监测的真实性和独立性，本项工作应由第三方独立完成，所有已承担（或参与）深圳北邮科技大厦勘察或设计或全过程造价咨询或监理或施工单位等相关单位，或与上述单位存在隶属关系或利害关系等相关联的单位均谢绝参加本工程的投标。

4.本项目不接受联合体投标。

五、投标人须知：投标人应承担现场考察、编制和提交投标文件相关的一切费用、损害和人身伤亡事故责任。无论投标结果如何，招标人对上述费用不承担任何责任。

六、招标文件的获取：在 http://www.szvup.com/（深圳虚拟大学园）与http://www.byusz.com/（北京邮电大学深圳研究院）下载。

七、投标人在参加本投标活动中，必须由投标人单位的法定代表人或法定代表人委托人参加，不得委托其他人参加，若发现不符合本条规定，按中途退标处理，委托人必须有委托函且带上身份证原件。

八、投标地点：深圳市南山区科技园区粤兴三道虚拟大学园产业综合楼三楼。

九、投标截止时间及开标时间：

投标截止日：2017年4月 28 日 10时 00  分  （北京时间），逾期恕不接受。

开标时间：2017年 4月 28 日  10时   00分（北京时间）

投标人应按照上述规定的日程安排，准时递交本项目的投标资料。

十、开标地点：深圳市南山区科技园区粤兴三道虚拟大学园产业综合楼三楼。

十一、联系方式

联系人：李丹曦  电话：0755-86707819

十二、其他：

（一）招标文件的澄清

要求对招标文件进行澄清的投标人，应在收到招标文件后2日内在以邮件形式递交深圳北邮网络科技有限公司(以下简称公司)，邮箱：  lidanxi09@foxmail.com         ，公司将根据情况确定将不标明问题来源的邮件答复发给所有购买招标文件的投标人，其它方式不予受理；

（二）招标文件的修改

1．在投标截止期前，无论出于何种原因，招标人有对招标文件进行修改的权力。

2.招标文件的修改将以书面形式通知所有购买招标文件的投标人，并对其具有约束力。

3．招标人可自行决定是否延长投标截止期，并将此变更时间书面通知各投标人。

4．在评标过程中，如专家一致认为招标文件有不满足教学、科研、产业需要的，专家组可向招标人建议小范围修改。招标人有权做适当调整，并当面通知所有投标人。

第二部分  投标须知

投标文件的编制要求

1. 要求

1.1．投标人应认真阅读招标文件的所有内容，按招标文件的要求提供投标文件，并保证提供的全部资料的真实性，以使其投标对招标文件作出实质性响应，投标文件应达到招标文件规定的深度，满足评审需要。不响应招标文件要求的投标文件可能被拒绝，责任由投标人自负。

1.2 投标文件的语言：投标文件以及投标人与招标人就有关投标的往来函电均应使用中文书写。

2．投标文件构成

2.1 投标人编写的投标文件应包括下列部分：

（a）投标书

（b）投标报价一览表

（c）法定代表人资格证明书和法定代表人授权委托书

（d）资格审查文件

（e ）第三方监测及主体沉降观测技术方案

1、对本项目难点和重点的理解和分析

2、对本项目难点和重点的技术建议和措施

3、软基工程监测方案及基坑支护监测方案

4、主体沉降观测方案

5、施工控制点测量方案

6、人员配备

7、技术人员配备和素质

8、设备仪器

9、数据处理分析及成果运用

10、工期保证措施

11、质量保障措施

12、后续服务

13、应急处理

14、合理化建议

（f）投标人认为需提供的其他有关文件

3．投标文件格式

3.1 投标人应按招标文件第二部分的第一章第2条的内容与要求和第四部分提供的格式编写其投标文件，投标人不得缺少或留空任何招标文件要求填写的表格或提交的资料。

3.2投标人应将投标文件按招标文件第四部分的顺序编排、并应编制目录、逐页标注连续页码，并装订成册。

4．投标报价

（1）工程招标控制价暂定人民币19.9万元，由投标人进行自主报价。无具体报价或报价超过招标控制价，均按废标处理。投标人应根据图纸、投标人自主编制的监测方案、现行收费标准及自身条件等进行报价，附投标报价清单。

（2）投标报价应是为完成本招标文件所确定的招标范围并满足本次招标文件各项要求的全部所需生产设备、劳务、管理、材料、检测、包装、装卸、运输、利润、配合费、税金及政策性文件规定的各种应有的全部费用；

5．投标货币

5.1 投标人提供的服务一律用人民币报价。

6. 投标文件的递交

6.1投标文件的密封和标记

投标人应将投标书装在一个密封袋中；标书都应正确标明“正本”或“副本”；单独封口，由法定代表人或法定代表人授权委托人跨过封口签名或盖法定代表人或法定代表人授权委托人印章并加盖公章。

所有密封袋的封皮正面都应注明招标工程名称、以及文件名称字样。

所有内、外层密封袋封口处都应注明：“2017年 4 月 28日 上午 10 时  00 分开标，此时间之前不得开封”字样。

所有密封和包装不得破损、污损。

正面须注明投标人的名称、地址和邮编。

招标人将不承担投标文件错放的责任，招标人在接收投标文件时如已开封，将予以拒绝，并退还给投标人。

6.2投标截止时间

投标截止时间详见投标须知前附表。投标人应在《招标公告》中规定的截止日期和时间将投标文件递交至《招标公告》中指明的地址。

超过投标截止时间送达的任何投标文件为无效投标文件，招标人有权拒收。

6.3投标文件的修改与撤回

投标人可以在递交投标文件以后，修改或撤回其投标文件。但这种修改与撤回的通知应在《招标公告》规定的投标截止时间前送达招标人，并得到招标人的书面确认。

投标人的修改或撤回通知应按第二部分 6.1“投标文件的密封和标记”关于投标文件递交的规定备制、密封、标志和递交，另外还应在密封袋上标明“修改”或“撤回”字样。撤回通知也可以电报或传真，但必须同时寄出一份投标人代表签字的证实原件。

6.4投标文件在投标截止时间之后不能修改或补充。

投标文件在投标截止时间至投标人在投标表格中写明的投标有效期终止之日之间不能撤回。

7．证明投标人合格和资格的文件

7.1 投标人应提交证明其有资格参加投标和中标后有能力履行合同的文件，并作为其投标文件的一部分。

7.2 投标人提交的证明其中标后能履行合同的资格证明文件应使招标方满意，即

1) 投标人已具备履行合同所需的财务、技术和服务能力；

2) 投标人满足招标文件中列出的资格标准及业绩要求

第二章  评标方法

评标是招标工作的重要环节，评标工作在评委会内独立进行。在开标、评标期间，投标人不得向评委询问情况，不得进行旨在影响评标结果的活动。

1评标委员会

1.1  招标人依法组建评标委员会，成员人数为不少于5人以上单数。

1.2  评标委员会在评标过程中发现的问题，应当及时做出处理，并做书面记录。评标报告须由全体评标委员会成员签字。对评标结论持有异议的评标委员可以书面方式阐述其不同意见和理由。评标委员会成员拒绝在评标报告上签字且不陈述其不同意见和理由的，视为同意评标结论。评标委员会须对此做出书面说明并记录在案。

2投标文件的初审

2.1  招标部门将根据招标文件中的资格证明对投标人的资格证明文件进行审查， 审查不合格的投标文件将被认定为投标无效。审查合格的投标文件进入评审委员会评审程序。

2.2  评标委员会将审查投标文件是否完整、总体编排是否有序、文件签署是否合格、投标人是否提交了投标保证金（如需要）、有无计算、书写等方面的错误等。

2.3  相关错误将按以下方法更正：

2.3.1  若投标一览表内容与投标价格表内容不一致，以投标一览表为准；

2.3.2  投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

2.3.3  当单价与数量的乘积与合价不一致时，以单价为准，除非评标委员会认为单价有明显的小数点错误，此时应以标出的合价为准，并修改单价；

2.3.4  对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标文件的投标报价，投标人同意后，调整后的投标报价对投标人起约束作用。如果投标人不接受修正后的报价，则其投标将被拒绝，并不影响评标工作。

2.3  投标文件中不构成实质性偏差的不正规、不一致或不规则的内容，评标委员会可以接受，但这种接受不能损害或影响任何投标人的相对排序。

2.4  评标委员会审查每份投标文件是否实质上响应了招标文件的各项要求。实质上响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离的投标。对关键条文的偏离、保留或反对，例如关于投标保证金、适用法律、税及主要技术指标等内容的偏离将被认为是实质上的偏离。评标委员会决定投标的响应性只根据投标本身的内容，而不寻求外部的证据。

2.5  实质上没有响应招标文件要求的投标将被拒绝。投标人不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标。如发现下列情况之一的，其投标将被拒绝：

1） 投标文件未密封的；

2） 投标人未按规定提交投标保证金或金额不足、投标保证金形式不符合招标文件要求的；（如有）

3） 投标文件须加盖公章处未加盖公章的，或投标文件中要求法人代表签字或加盖个人印鉴，却无法人代表签字或加盖个人印鉴的，或签字人无法人代表有效授权委托书的；

4） 资格证明文件不全的；

5） 超出经营范围投标的；

6） 投标报价超出最高限价（或控制金额）的（如适用）；

7） 未按招标文件要求提交投标函，或投标函的内容与招标文件有明显不一致的；

8） 无投标报价表或分项报价表的，投标报价有严重缺漏项目的；

9） 不满足技术要求中主要参数和超出允许的偏差范围的；

10）以联合体形式投标，未提交共同投标协议的（如适用）；

11）招标文件当中已列明的其他导致废标的因素。

3投标文件的澄清

在评标期间，评标委员会可根据对投标文件的评审，要求投标人对其投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容做必要的澄清、说明或者补正，但不得寻求、提供或允许对投标价格等实质性内容做任何更改。有关澄清的要求和答复均以书面形式提交。招标机构做询标记录。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清或说明。

4定标原则

评标委员会须严格按照招标文件的要求和条件及评标方法的规定，比照投标文件进行评审，推荐预中标候选人或中标候选人。

5评标方法

评标方法分为最低评标价法、综合评标法等。本次招标项目的评标方法为综合评分方法。见下表：

初步评审表

| 名称 | 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- |
| 初步评审标准 | 投标人名称 | 与营业执照（或经营许可证等）一致、资质证书一致 |
|  | 投标书签字或盖章 | 有法定代表人或其委托代理人签字或盖章 |
|  | 投标文件格式 | 符合本招标文件“第四部分投标文件格式”的要求 |
|  | 投标文件密封 | 符合本招标文件“第二部分第一章第六条6.1 密封和标记”要求 |
|  | 投标报价 | 只能有一个有效报价且投标报价不得高于招标控制价 |
|  | 营业执照（或其他有效经营许可） | 具备有效的营业执照（或其他有效经营许可） |
|  | 投标人资质条件 | 符合本招标文件“第一部分招标公告”中的规定 |
|  | 项目负责人要求 | 符合本招标文件“第一部分招标公告”中的规定 |
|  | 工期 | 符合本招标文件“第一部分招标公告”中的规定 |
|  | 投标有效期 | 符合本招标文件“第二部分投标须知”规定 |
|  | 技术标准和要求 | 符合本招标文件技术部分的规定 |

注：投标单位投标文件须满足上述初步评审标准，有一项或多项不符合的则按无效标处理，不得进入后续评标。

综合评审打分表

| 名称 | 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- |
| 商务评价 （满分50分） | 投标报价 | （1）通过初步评审的所有投标人投标报价的算术 平均值为为评标基准价。 （2）投标单位投标报价于评标基准价相比则： 等于评标基准价得满分50分 高于评标基准价，每高1%扣2分，扣完为止 低于评标基准价，每低1%扣1分，扣完为止 |
| 技术评价 （满分50分） | 企业业绩 （满分10分） | 投标人同类项目经验：从2013.1—2017.1止。 投标单位有5个类似项目以上的业绩为10分，仅有4个为7分，3个为3分，没有不得分。（开标时提交合同封面页、价格页及签字页复印件（加盖印章或有权人签字或同等证明文件查验） |
|  | 技术方案（25分） | 方案优秀得20~25分，方案良好得12~19分，方案一般得6~11分，不能够提供不得分 |
|  | 服务方案（15分） | 团队构成及服务承诺。 |

6评标结果公示

评标结束后，建设方确认评标结果，将邮件或电话方式通知参与方评标结果，若投标人对评标结果有异议，可在3日内提出书面质疑。

7《中标通知书》及《评标结果通知书》的发放

开标结果结束后，7日之内，中标通知书由建设方盖章后，以书面通知中标单位。

第三部分第三方监测及主体沉降观测任务书及要求

一、基坑支护

- 监测目的

在基坑及地下室施工过程中必须进行监测，并制定合理周到的监测方案，实行动态设计和信息化施工，以确保基坑及周边建（构）筑物的安全和地下室施工的顺利进行。

- 监测项目及监测方法（元件）

- 桩顶水平位移采用全站仪观测；

- 桩顶竖向位移采用水准仪观测；

- 深层水平位移采用测斜仪观测；

- 基坑周边地表沉降、管线沉降、建筑物沉降及道路沉降采用水准仪观测；

- 锚索内力值采用盒式测力计观测；

- 基坑周边地下水位采用水位观测井观测；

- 监测点布置

桩顶水平位移及竖向位移监测点布置间距约15m，共用一个测点；基坑周边地表沉降监测点布置间距约15m；基坑周边道路沉降监测点布置间距约15m；基坑周边管线沉降监测点布置间距约15m，由监测单位根据管线实际情况布置。其他项目详见监测平面布置图。

- 监测频率

监测周期应从基坑围护结构施工开始，直至基坑回填至地面标高为止。变形观测点应在布点时读取初始值，变形观测应在基坑开挖当日起实施。监测频率：基坑开挖期间1～2天观测一次，基坑开挖完成一周后3～5天一次，完成一个月后7～10天一次。遇到大暴雨或监测数据异常或有加速趋势时应适当加密监测次数，并速报有关单位。另外应安排专人对基坑周边采取巡查、目测等辅助形式对基坑变形进行全面掌握和监控。

- 变形观测的技术要求应符合《工程测量规范》有关变形测量的规定，观测精度不低于二等精度，即水平位移观测变形点的点位中误差为3.0mm，沉降观测点高程中误差为0.5mm，相邻高差中误差为0.3mm。

- 变形观测资料应包括：观测基准点和变形观测点的位置、编号、观测日期、本次观测值和累计观测值；观测资料应编制成表或绘制成曲线，变形观测结束后应将上述资料汇总并附必要的文字总结。

- 控制指标

| 序号 | 项目 | 报警值 | 允许值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 桩（坡）顶水平位移 | 30mm | 40mm |
| 2 | 桩（坡）顶竖向位移 | 20mm | 25mm |
| 3 | 深层水平位移 | min（30mm，0.4%） | min（35mm，0.5%） |
| 4 | 基坑周边地表沉降 | 30mm | 35mm |
| 5 | 锚索应力 | 轴向拉力标准值 | 1.2倍标准值 |
| 6 | 地下水位 | 4m（500mm/d） | 5m |
| 7 | 周边管线沉降 | 15mm | 20mm |
| 8 | 周边建筑物沉降 | 0.8倍允许值 | 根据《建筑地基基础设计规范》 |
| 9 | 周边道路沉降 | 20mm | 25mm |

- 当出现以下情况之一时，应及时与甲方、设计和监理联系：桩（坡）顶、地面或周边构筑物等出现裂缝；坡顶位移较大且位移不稳定、不收敛、超过设计预警值和允许值等相应的规范要求；连续三天变形速率超过3mm/d。

- 主体监测

1、 要求全过程(施工过程和使用期间)变形观测，本栋共8个，在一层墙柱上设置。表示需进行施工期间(至竣工验收为止)的沉降变形观测。

2、沉降观测操作应符合《建筑变形测量规范》JGJ8-2016。当最后100d的沉降速率小于0.01～0.04mm/d时可认为已进入下沉稳定阶段。仅进行施工期间观测时，竣工验收时提供观测结果予设计复核建筑物的沉降量及沉降差。

3、观测频率：地下室层数不少于两层的建筑物，应在地下室最底层以及地面一层设置沉降观测点，首次观测应在底板或底层竖向构件浇筑完毕时即开始；其它建筑物在地面一层施工完毕后开始。

(1)主体施工期间，基础持力层(或桩端持力层)为基岩时每施工完    观测一次，其它持力层   观测一次；主体封顶后每1个月观测一次，砌体完成后每2个月观测一次至竣工验收，临竣工验收时应观测一次。

(2)全过程观测时，竣工验收以后第一年内每隔3月观测一次、以后每隔6月一次，直到下沉稳定为止。

(3)施工过程中若暂停工，在停工时及重新开工时应各观测一次。停工期间可每隔2～3个月观测一次。

(4)若有基础附近地面荷载突然增减、基础四周大量积水、长时间连续降雨等情况，均应及时增加观测次数。突然发生异常情况时(包括主体封顶后某次观测结果显著增大时)，应及时通知监理、设计。

4、观测点离地高度可取0.5m，做法可参照图11.4之明装式。采用明装式时，杆端露出建筑面不小于50mm；明装式观测点应采取有效的保护措施。

第四部分  投标文件格式

一、投标书

投标书

致：  （招标人名称）

根据已收到贵方的招标编号为的   （项目名称）     项目的招标文件，签字代表（姓名、职务）经正式授权并代表投标人（投标人名称、地址）提交下述文件正本一份、副本两份。

1. 投标书

2. 投标报价一览表

3. 法定代表人资格证明书或法定代表人授权委托书

4. 资格证明文件

a.营业执照副本

b.有效税务登记证书

c.资质证书

- 第三方监测及主体沉降观测方案

- 1、对本项目难点和重点的理解和分析

- 2、对本项目难点和重点的技术建议和措施

- 3、基坑支护监测方案

- 4、主体沉降观测方案

- 5、施工控制点测量方案

- 6、人员配备

- 7、技术人员配备和素质

- 8、设备仪器

- 9、数据处理分析及成果运用

- 10、工期保证措施

- 12、后续服务

- 13、应急处理

- 14、合理化建议

6、 第三方监测及主体沉降观测业绩汇总表

7. 投标人认为需提供的其他有关文件

在此，签字代表宣布同意如下：

1. 所附投标价格表中，投标价格涵盖招标公告中所有第三方监测及主体沉降观测工作，发包人未尽事项以及需要委托方确定、确认的事项、指标、参数等，作为本项目的潜在供方承包人均有义务提醒、协助、帮助完成这些事项并确定这些指标、参数等（政府规划按设计条件、土地出让条件除外）。

本项目的潜在供方承包人不得以发包人编制的本招标文件的任何疏漏、不确定、不完善等向发包人提出任何经济索赔，中标后也不得提出任何工程增加的要求（除发包人要求）。

2. 投标人将按招标文件的规定履行合同责任和义务。

3. 投标人已详细审查全部招标文件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

4. 本投标有效期为自开标日起90个日历天。

5. 如果在规定的开标时间后，投标人在投标有效期内撤回投标，必须以书面形式报告建设方，否则将上报深圳市工程建设主管部门进行处理。

6.我方声明，我方不是贵方的附属机构。

7. 投标人同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低投标报价的投标或收到的任何投标。

8. 若我方获得中标，我方保证按投标报价收取第三方监测及主体沉降观测费。

9. 与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：             传真：

电话：             电子函件：

投标人代表签字：

投标人名称：

投标人公章：

日期：

二、投标报价一览表

投标报价一览表

| 项目名称 | 投标总价 | 报价说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 深圳北邮科技大厦（第三方监测及主体沉降观测） | 万元 | 本工程第三方监测及主体沉降观测费为总价包干方式计算。费用总价，已包含发包人在本合同项下应向承包人支付的全部费用及承包人人按国家规定须缴纳的各项税费。发包人无需向承包人或第三方支付其它任何费用。 | 总价包干。 |

投标人(盖章)：

法定代表人或授权委托人（签字或盖章）：

日     期：

### 三、法定代表人资格证明书和法定代表人授权委托书

法定代表人资格证明书

单位名称：

地    址：

姓名： 性别： 年龄： 职务：

系                            的法定代表人。

特此证明。

投标人(盖章)：

日         期：  2017  年    月    日

附：法定代表人身份证复印件

法定代表人授权委托书

本授权委托书声明：我(姓名)系(投标人名称)的法定代表人，现授权委托        (单位名称)的(姓名 )为我公司签署    （项目名称）    投标文件的法定代表人的授权委托代理人，我承认代理人全权代表我所签署的         （项目名称）     投标文件的内容。

代理人无转委托权，特此委托。

代理人：       性别：          年龄：

身份证号码：                    职务：

投标人(盖章)：

法定代表人(签字或盖章)：

授权委托日期： 2017年   月   日

附：授权委托人身份证复印件

四、资格审查文件

a.营业执照副本

b.资质证书

c. 有效税务登记证书

d.项目负责人资格证书

五、第三方监测及主体沉降观测技术方案及服务方案

格式及内容自拟

六、第三方监测及主体沉降观测业绩汇总表格式

第三方监测及主体沉降观测主要业绩汇总表（2013.1—2017.1）

| 序号 | 项目名称 | 项目造价（万元） | 签订时间 | 项目专业类型 | 项目地址 | 业主名称/联系人/电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |

备注：

1.此表由第三方监测及主体沉降观测单位如实填写，如预留空格不够，可由投标人自行向下扩展，但不得改变本表格的格式。

2．第三方监测及主体沉降观测单位应留下能证明其业绩的招标人有效联系人和电话备查，如联系人和电话不真实或多次无法联系，将影响其业绩确认。

- 主要人员配备表

拟投入本项目勘察人员汇总表

（从企业信息备案库中选择）

一、注册人员

| 序号 | 姓名 | 性别 | 身份证号 | 学历 | 从事专业 | 注册专业 | 注册证号 | 职称等级 | 社保 电脑号 | 在本项目中拟任的岗位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

二、非注册人员

| 序号 | 姓名 | 性别 | 身份证号 | 学历 | 从事 专业 | 职称 等级 | 社保电脑号 | 在本项目中拟任的岗位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

三、技术工人

| 序号 | 姓名 | 性别 | 身份证号 | 专业 | 社保电脑号 | 在本项目中拟任的岗位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

四、土工试验人员

| 序号 | 姓名 | 身份证号 | 专业 | 职称 等级 | 职称证号 | 上岗证号 | 社保 电脑号 | 在本项目中拟任的岗位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：在本项目中拟任的岗位为可选项，有项目负责人、工程技术负责人、项目负责人兼工程技术负责人、审核人、项目技术人员、编录人员、机长、记录员、注册安全工程师、安全主任、安全员、实验室主任、实验员、注册测绘工程师、测量员等15项可选择，每人只能选择一个岗位。

附件2

拟投入本项目勘察人员基本情况表

| 姓名 |  |  |  |  | 性别 |  |  |  |  | 身份证号 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 学历 |  |  |  |  | 毕业时间 |  |  |  |  | 从事专业 |  |  |  |  |  |
| 注册证书号 |  |  |  |  |  |  |  | 注册专业 |  |  |  |  |  |  |  |
| 职称等级 |  |  |  |  |  |  |  | 在本项目拟任岗位 |  |  |  |  |  |  |  |
| 深圳市住房和建设局施工图审查信息管理系统记录的业绩信息： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称 |  | 工程等级 |  | 钻孔数（个） |  |  | 建设单位 |  | 工作职责 | 工程信息 登记时间 |  | 问题记录（条） |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 强条 |  |  | 其他 |
| 其他业绩信息（投标人填写）： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称 |  |  | 工程等级 |  |  | 建设单位 |  |  |  |  | 担任岗位 |  |  | 工程完成时间 |  |

重要提示：

1.“其他业绩信息”由投标人填写除了市住建局施工图审查信息管理系统记录之外的其他业绩信息，其中“担任岗位”为可选项，有项目负责人、工程技术负责人、项目负责人兼工程技术负责人、审核人、项目技术人员、编录人员、机长、记录员、注册安全工程师、安全主任、安全员、实验室主任、实验员、注册测绘工程师、测量员等15项可选择，视实际情况选择。

2.“工程等级”为可选项，有甲级、乙级、丙级，视实际情况选择。

3.“工程完成时间”：以工程交付给建设单位的时间为准。

- 4.从《深圳市住房和建设局施工图审查信息管理系统》中点选的业绩信息无需上传扫描件，由投标人填写的《其他业绩信息》须上传扫描件。

八、投标人认为需提供的其他有关文件

第五部分 合同文件

深圳北邮科技大厦第三方监测及主体沉降观测合同

合同编号：SZBY-监测-01

工程名称：深圳北邮科技大厦第三方监测及主体沉降观测

工程地点：深圳市南山区白石路以南科苑路以东与高新南环   路交汇处

甲    方：深圳北邮网络科技有限公司

乙    方：

合同签订日期：

工程委托方（发包人）：深圳北邮网络科技有限公司

工程承接方（承包人）：

签订地点：深圳市南山区

发包人委托承包人承担   深圳北邮科技大厦第三方监测及主体沉降观测  任务。

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国测绘法》、《深圳经济特区建设工程质量管理条例》及国家有关法律法规，结合本工程的具体情况，为明确责任，协作配合，确保工程监测质量，经发包人、承包人协商一致，签订本合同，共同遵守。

第一条  工程概况

1.1项目名称：深圳北邮科技大厦第三方监测及主体沉降观测

1.2项目地点：深圳市南山区白石路以南科苑路以东与高新南环路交汇处

1.3项目概况：深圳北邮科技大厦占地面积约3133.91m2，基坑支护工程基坑开挖深度约14.8米。本项目建筑面积约42484.8万平方米，地下3层，地上22层。基坑监测包括支护桩水平、沉降位移观测、深层测斜孔、桩身应力计、水位监测孔、周边建筑物沉降观测等。施工过程进行主体沉降观测。

1.4资金来源：国有投资100%

第二条  工程内容及范围

2.1工作内容：包括但不限于以下内容：

- 基坑支护监测；

- a、监测项目及监测方法（元件）

- 桩顶水平位移采用全站仪观测；

- 桩顶竖向位移采用水准仪观测；

- 深层水平位移采用测斜仪观测；

- 基坑周边地表沉降、管线沉降、建筑物沉降及道路沉降采用水准仪观测；

- 锚索内力值采用盒式测力计观测；

- 基坑周边地下水位采用水位观测井观测；

- b、监测点布置

桩顶水平位移及竖向位移监测点布置间距约15m，共用一个测点；基坑周边地表沉降监测点布置间距约15m；基坑周边道路沉降监测点布置间距约15m；基坑周边管线沉降监测点布置间距约15m，由监测单位根据管线实际情况布置。其他项目详见监测平面布置图。

- C、监测频率

监测周期应从基坑围护结构施工开始，直至基坑回填至地面标高为止。变形观测点应在布点时读取初始值，变形观测应在基坑开挖当日起实施。监测频率：基坑开挖期间1～2天观测一次，基坑开挖完成一周后3～5天一次，完成一个月后7～10天一次。遇到大暴雨或监测数据异常或有加速趋势时应适当加密监测次数，并速报有关单位。另外应安排专人对基坑周边采取巡查、目测等辅助形式对基坑变形进行全面掌握和监控。

- （2）主体沉降观测；

- 监测点布置：

要求全过程(施工过程和使用期间)变形观测，本栋共8个，在一层墙柱上设置。表示需进行施工期间(至竣工验收为止)的沉降变形观测。

- b、观测频率：

地下室层数不少于两层的建筑物，应在地下室最底层以及地面一层设置沉降观测点，首次观测应在底板或底层竖向构件浇筑完毕时即开始；其它建筑物在地面一层施工完毕后开始。

(1)主体施工期间，基础持力层(或桩端持力层)为基岩时每施工完    观测一次，其它持力层   观测一次；主体封顶后每1个月观测一次，砌体完成后每2个月观测一次至竣工验收，临竣工验收时应观测一次。

(2)全过程观测时，竣工验收以后第一年内每隔3月观测一次、以后每隔6月一次，直到下沉稳定为止。

(3)施工过程中若暂停工，在停工时及重新开工时应各观测一次。停工期间可每隔2～3个月观测一次。

(4)若有基础附近地面荷载突然增减、基础四周大量积水、长时间连续降雨等情况，均应及时增加观测次数。突然发生异常情况时(包括主体封顶后某次观测结果显著增大时)，应及时通知监理、设计。

- 沉降及位移观测基准控制点

a、 控制点位置详见附件图纸。

b、观测频率根据发包方及监理要求执行，费用包含在本次合同内。

（4）委托方认为需要进行监测的其他内容。

以上工程量仅为招标阶段的发包参考，具体工程量以施工图纸及经委托方、监理单位审批确定的监测方案为准。

2.2工作范围：具体范围以发包方委托的设计单位提供的相关技术要求为准。

第三条  执行标准（包括但不限于）：

| 序号 | 标准名称 | 标准代码 | 标准等级 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 岩土工程勘察规范 | GB50021-2001 | 国标 |
| 2 | 工程测量规范 | GB50026-2007 | 国标 |
| 3 | 城市测量规范 | CJJ8-99 | 部 |
| 4 | 深圳市基础测绘技术规范 | CJJ65-94 |  |
| 5 | 1:500、1:1000、1:2000地形图图式 | GB/T7931-1995 | 国标 |
| 6 | 深圳市有关岩土工程监测、工程测量技术要求 |  |  |
| 7 | 国家、广东省、深圳市岩土工程监测、工程测量等相关规定 |  |  |

第四条  开工及提交监测成果资料的时间及内容

4.1本工程的监测工作定于 2017 年    月   日开工，2019年    月    日提交监测成果资料（具体以发包人及监理批准的监测方案为准），由于发包人或承包人的原因未能按期开工或提交成果资料时，按本合同第九条规定办理。

本工程监测时间总计     日历天，起止时间暂估为2017年   月   日起至2019年  月   日止（具体以业主指令日期为准）。

4.2监测工作有效期限以发包人下达的开工通知书或合同规定的时间为准，如遇特殊情况（设计变更、工作量变化、不可抗力影响以及非承包人原因造成的停、窝工等）时，工期相应顺延，除此之外发包人不承担任何责任，承包人不得向发包人要求任何费用索赔或补偿。

4.3承包人所提交的资料如下：

4.3.1每次监测完成后，承包人应于3日内向发包人提供监测成果资料一式三份；如有异常情况或达到警戒值，应及时通知发包人等相关单位。

4.3.2监测工作全部完成后，承包人应于20日内向发包人提供监测成果总结报告一式四份。

第五条  合同价款及结算方式

5.1合同价为固定总价包干即为中标价（投标报价）人民币        万元（大写：          ），发包人有权根据工程需要增加监测内容或监测次数，以确保基坑及周边建筑物的安全，但费用已包含在本次报价中。

合同价是承包人为实施和完成本工程全部监测工作所需的人员工资、社会福利、各种津贴及加班、技术服务费、现场费用（包括办公及生活设施、设备、通讯费用）、仪器设备的使用和管理、各种管理费、保险、利润和税金、不可预见费用等费用内容，以及合同明示或暗示的所有风险、责任和义务。

合同价由基本费用（占90%）和绩效费用（占10%）组成。

合同结算价中基本费用和绩效费用按下述原则确定：

（a）基本费用按下述计算公式确定：

基本费用＝合同价（中标价）×90%

（b）实际绩效费用需根据履约评价结果及履约处罚情况确定。

| 履约评价得分 | 对应的实际绩效费用 |
| --- | --- |
| 90分以上 | 绩效费用 |
| 60分以上，90分以下 | 绩效费用×（履约评价得分-60）/（90-60） |
| 60分以下 | 0 |

履约评价得分在60分以下的，履约不合格，发包人将提请建设行政主管部门作不良行为记录，；情节严重的，发包人有权终止合同，由此造成的后果由承包商承担。

承包人在完成本合同规定的全部监测任务后由发包人进行履约评价1次，发包人根据承包人履约评价得分计算实际绩效费用。

上述实际绩效费用以审计部门审计结果为准，并在审计完成后承包人提出相应申请，发包人审核确认后向承包人支付，付款时间以发包人实际支付为准。

（c）承包人须承担工程投资规模变化、设计条件变更、规划调整等原因而导致服务内容调整的风险。承包人不能因此向发包人提出相关索赔要求。

（d）与监测有关的控制点布设的型式、数量、位置及控制网的建立、联测工作，必须符合国家先行规范规程的要求，并必须充分满足本监测全部工作的质量和成果的需要，超过发包人批准的监测方案及图纸要求控制点布设数量部分，由承包人自行承担。监测项目合同价中已包含下述费用：包括承包人可能需要从城市高程点及坐标点引测至本项目场地的工作、设备进退场（包括二次进退场）、控制点的制安费、测绘以及各项规费、保险、税费、利润等一切费用，结算时不再另行计费。

（e）监测点由承包人制作埋设。监测点的数量与位置按照设计图纸和监测方案要求，其型式必须符合国家现行相关规范规程的要求，并必须充分满足本监测全部工作的质量和成果的需求，并做好监测期间监测点的保护工作。超过发包人批准的监测方案及图纸要求监测点布设数量部分，由承包人自行承担。监测点的布设费用包括每个监测点的制安费、设备进退场以及各项规费、保险、税费、利润等一切费用，结算时不再另行调整。

（f）监测工作的费用包括设备进退场、测绘、分析计算、编制技术成果以及各项规费、保险、税费利润等一切费用，以及因各种风险因素引起的费用，如暴风、台风、变形加大，监测点增加、工期延长、次数增加、现场情况变化等，结算时不再另行调整。

（g）承包人应积极配合处理设计、施工中出现的有关问题。在监测过程中，若出现异常，应及时通知监理及发包人，由此而增加的监测次数或增加监测点造成费用的增加包含在本次合同价款中，发包人不在另行支付。

（h）根据本项目的具体情况为按照国家相关规范而完成本项目的监测任务所增加的其他工作及费用包含在监测项目的合同价中，不再另行调整。

第六条  支付

6.1无预付款。每三个月，支付一次进度款，按完成工程量的基本费用（占90%）的90%支付。监测完成且通过监理单位、发包人确认，收到承包人支付申请并审核确认，发包人向承包人支付，付款时间以发包人实际支付为准。付款前承包人应提交对应金额的增值税专用发票，发票抬头为“深圳北邮网络科技有限公司”

6.2本合同全部监测工作完成，所提交的监测成果资料经发包人全部验收通过后，结算审计完成后，发包人收到承包人支付申请并审核确认，发包人向承包人支付工程尾款，付款时间以发包人实际支付为准。

说明：

（a）合同价的90%作为基本费用，合同价的的10%作为绩效费用。实际绩效费用需根据履约评价结果及履约处罚情况确定。

承包人应无条件配合发包人的管理要求及绩效考核（履约评价）需要，并无条件接受建设主管部门及发包人的绩效考核评价（履约评价）结果及满足发包人的管理要求，否则视为承包人违约。

（b）上表中承包人被扣减的违约金，在结算时不再补发。

（c）承包人须承担工程投资规模变化、设计条件变更、规划调整等原因而导致服务内容调整的风险。承包人不能因此向发包人提出相关索赔要求。

6.3若承包人有违反本合同约定相关责任的，承包人在申请支付当期款项前，应书面确认扣减违约金后，发包人予以确认，由政府相关部门办理支付手续，违约金从当期款项中直接扣减。违约金是指承包人违反本合同相关要求及约定所需支付的违约罚金。

第七条  发包人、承包人的义务和权力

7.1发包人的义务和权力

7.1.1发包人向承包人明确监测任务及技术要求，提供有关资料。

7.1.2发包人应保护承包人监测方案、报告书、文件、资料图纸、数据特殊工艺（方法）、专利技术和合理化建议，未经承包人同意，发包人不得泄露、擅自修改、向第三人转让或用于本合同外的项目。

7.1.3发包人督促施工方配合承包人的监测工作。

7.1.4发包人对承包人的工期、质量、人员、设备、仪器进行监督检查，对不符合技术要求的工作，有权要求承包人自费进行返工。

7.1.5发包人有权根据设计、施工的需要调整工作内容和工作计划，承包人不得对此有异议，因此而发生的费用按合同规定确定。

7.1.6发包人有权要求承包人服从发包人总体的工期计划要求,并为此配备足够的人员。

7.1.7发包人有权对承包人的项目负责人、技术负责人和主要技术人员进行业务能力和工作质量考核，若经业主考核不合格，有权对承包人采取严厉的处罚措施责令其限期更换不称职或严重失职的监测及测量人员。如承包人需更换管理人员，应征得发包人同意。

7.1.8根据本合同规定按时付款。

7.1.9发包人有权要求承包人提交各阶段的工作报告及合同服务范围内的专项报告。

7.1.10发包人有权组织对承包人的监测及测量成果的审查和验收。

7.1.11根据本合同规定按时付款。

7.1.12本合同有关条款规定和补充协议中发包人应负的其它义务和权力。

7.2承包人的义务和权力

7.2.1在开展监测工作前，提交合格的监测方案，方案经监理审核后方可实施。

7.2.2承包人须按合同约定配置监测工作所需要的组织机构及监测及测量人员，监测及测量项目机构的主要管理、技术负责人应当长驻现场，不得随意更换，如确有特殊情况需要更换的，必须经业主单位书面同意，并调换与合同文件资质要求一致的人员。

7.2.3承包人在安全、质量管理体系下，按照监测及测量工作计划、实施细则并配备与投标文件描述一致的工程技术人员、测量仪器等开展监测及测量工作，并按合同相关约定定期向业主报告监测工作进展情况。

7.2.4承包人应根据现场施工情况、国家规范或设计要求，及时进场进行监测，密切配合施工进度，不得拖延。在观测过程中，若出现异常，应及时通知监理及发包人，由此而增加的监测次数或监测点造成费用的增加包含在合同价（投标报价）中，结算时不与调整，同时承包人应积极配合处理设计施工中出现的有关问题。

7.2.5承包人应按国家技术规范、标准、规程和发包人的任务委托书及技术要求进行工程监测，按本合同规定的时间提交质量合格的监测陈果，并对其负责。

7.2.6承包人应保证监测过程的安全文明，坚决杜绝安全事故的发生。如发生与监测有关的安全事故，造成不良的社会影响及经济损失，一切责任均由承包人承担。

7.2.7承包人应积极参加与监测相关工程的施工交底及工程验收，配合处理施工过程中出现的异常问题，并根据发包人要求，及时派驻专业工程师到现场解决问题。

7.2.8做好控制点和监测点的保护，确保监测数据真实有效。

7.2.9承包人每次监测前后，应主动及时地通知监理单位，配合监理单位的合理安排，并与监理单位签字确认每次监测点数量及其位置。

7.2.10在监测及测量过程中，如因场地条件、设计方案的变更，需增减工作量或改变监测及测量手段，应及时报请发包人进行审核，并取得发包人批准后，方可办理变更手续。

7.2.11接受发包人对工期、质量、人员组成、设备、仪器的监督。

7.2.12承包人必须采取措施确保过路行人、车辆的安全，对自身的人员、设施及施工现场的安全负责，保持环境卫生，处理好与沿线单位和个人的关系，确保野外测量按期进行。

7.2.13承包人承诺建立完善的质量安全保证体系，配备与投标文件相一致且满足工程建设规模、技术要求、安全要求的项目管理机构和项目管理人员，其提供的服务均已包含在合同价内，并在合同执行完毕后由发包人提供有效证明后方可离开，否则视为违约。承包人在本工程中配备的项目管理机构和项目管理人员详见投标文件《项目管理班子配备情况表》。撤换上述人员前，必须征得发包人批准同意。否则，发包人有权取消承包人的中标资格或单方面终止合同，由此造成的违约责任由承包人承担。

7.2.14单独承担合同任务，不得分包给第三方。

7.2.15依本合同约定收取合同价款。

7.2.16监测及测量设备故障响应：当地面监测及测量仪器出现故障时，仪器检修人员应在2小时内赶到现场进行排查。对于仪器的自身故障，在无外界干扰情况下应在3小时内给予排除；当既有监测及测量仪器出现故障时，仪器检修人员应在2小时内安排进入现场时间。进入现场后，对于仪器的自身故障，在3小时内给予排除。

7.2.17承包人应结合施工图纸、招标工程量等技术要求编制各项监测方案，最终实施方案以发包人及监理单位批准的监测方案为准。

7.2.18本合同有关条款规定和补充协议中承包人应负的其它责任。

第八条  违约责任

8.1由于承包人提供的工程监测成果质量不合格，承包人应负责无偿给予补充完善使其达到质量合格；若承包人无力、不及时或者拒绝履行补充完善义务，发包人有权自行另行委托其他单位，因此而发生的全部工程监测费用均由承包人承担。

8.2由于监测质量的原因导致工程质量事故造成工程损失的，或导致重大设计变更造成工程费用增加的，承包人除应负法律责任外，还应向发包人支付赔偿金，赔偿金为合同价的20%。

8.3由于承包人原因未按发包人要求及时进场监测，每延误一天按人民币1000元罚款，总罚款额不超过合同价的20%。

8.4合同履行期间，由于工程停建而终止合同或发包人要求解除合同时，承包人未进行监测工作的，合同自然解除；已进行监测工作的，按实际完成的工作量支付监测费。

8.5合同生效后，若发包人不按合同履行职责，已支付的监测及测量费用不得收回；若承包人不按合同履行职责，发包人有权撤消与承包人的合同关系；若承包人不按合同履行职责，须补偿发包人的损失，包括发包人重新招标费用、延误工期损失、并且发包人可扣除承包人应收取的费用作为违约金。

8.6由于设计变更等原因造成承包人返工、停工、误工，发包人应顺延工期。

8.7发包人定期或不定期检查项目工作进展，当项目不能正常运作时，发包人可提出口头及书面警告，如仍无实质性改进，发包人有权终止合同。

8.8施工影响范围内的监测对象发生严重变形、失稳，甚至坍塌等险情（事故）前，监测单位未及时向发包人发出险情（预警）通知，按合同履约不到位处理，承包人除须无偿采取补救措施外，还应减收或免收受损失部分的工程监测费。同时，发包人有权根据工程损失程度对承包人处于5000-20000元/次处罚，并进行书面通报批评处理。若承包人在险情发生前未预警或预警不及时导致工程出现严重安全质量事故，承包人应承担由此所造成的全部损失。

8.9如承包人未按投标时承诺一致的主要管理、技术人员到位时，发包人将按以下标准扣除承包人违约金：项目负责人、技术负责人缺位的，每一天扣减人民币10000元；一般工程技术人员缺位的，每一天扣减人民币5000元。如造成发包人损失的，由承包人负责赔偿相关损失。

8.10承包人项目机构的人员必须与投标文件承诺的人员完全一致，若承包人未经发包人同意擅自更换按照项目负责人10万元/人次，技术负责人5万元/人次，专业测量工程师2万元/人次的标准扣罚违约金。所有进场人员必须经业主组织的履约能力考评后才能上岗，三个月试用期后正式上岗。若经业主考评不合格，按项目负责人10万元/人次、技术负责人5万元/人次、专业测量工程师2万元/人次的标准扣罚违约金。监测及测量项目机构主要管理、技术负责人应当长驻现场，不得随意更换，若经业主发现一次未驻现场办公的，罚5000元人/次。

8.11承包人未按技术要求进行监测而不能满足业主需要时，发包人有权扣减监测费用或终止合同。

8.12承包人应保证提供真实可靠的监测资料，若违反规定出现虚假监测数据、监测分析结论严重失实的，按合同履约不到位处理，发包人将处于承包人5000-10000元/次罚款，造成发包人损失的，由承包人负责赔偿相关损失。若承包人不改正，发包人可终止合同关系并追究相关责任。

8.13承包人应安排专人将即时监测数据在每天规定时间内（一般采集后8小时内）通过邮件发送给发包人项目负责人（若达到或超过预警值的，承包人应第一时间电话通知发包人项目负责人，并在一小时内提供相应监测报告。），正式书面监测报告应及时（次日上午提交日报，次周第一个工作日提交周报）提交发包人相应部门，未及时上传数据或未及时提交监测报告，按500元/次扣罚违约金，并承担由此给发包人造成的一切损失。

8.14承包人未按规定时间提交监测及测量成果时，每超过一日，扣减5000元违约金。造成发包人损失的，由承包人负责赔偿相关损失。若承包人不改正，发包人可终止合同关系并追究相关责任。

第九条  不可抗力因素下的合同履行

如果发生了双方都无法控制的意外情况（如战争、自然灾荒等），致使本合同不能如期履行时，本合同应自动顺延履行，且双方不被视为违约，但双方应尽一切努力终止或减少上述因素的影响。上述因素一旦消失，双方应立即采取措施继续履行本合同，否则作违约论。

第十条  绩效考核评价（履约评价）及约定

发包人定期对承包人的合同履行情况进行绩效考核评价（履约评价）。发包人将按建设主管部门及发包人的相关管理规定执行。承包人应无条件接受建设主管部门及发包人的绩效考核评价（履约评价）结果并满足发包人的管理要求，否则视为承包人违约。发包人在本工程实施阶段制定的相关管理规定为本合同的组成部分，承包人应无条件执行。

10.1发包人定期对承包人的合同履行情况进行履约评价，评价细则详见合同条款附件1《项目监测履约评价细则》。承包人当期履约评价得分在90～100（含90）分为良好，得分在60～90（不含90）分为合格；得分在60分（不含60）以下为不合格。

10.2承包人履约评价得分在60分以下的，履约不合格，发包人将提请建设行政主管部门作不良行为记录；情节严重的，发包人有权终止合同，由此造成的后果由承包人承担。

10.3监测合同履约评分标准（详见附件1）

考评说明：

（1）本履约评价标准满分为100分，分为四部分共九项，每项又分若干评价明细项。根据轻重缓急赋予不同分值，采取扣分制，以每项分数扣完为止，最低分为0分。

（2）根据评价得分多少分为三个等级：履约评分在90分（含90分）以上的，为“良好”；评分在60分～90分之间（含60分）的，为“合格”；评分在60分以下（不含60分），为“不合格” 。

第十一条  对本合同未尽事宜，本着以工程利益为重的原则，友好协商解决，由当事人及时协商签署补充协议。合同双方签署的有关协议、技术讨论纪要等文件均为本合同的组成部分，与本合同具有同等效力。

第十二条  其它约定事项：

12.1承包人应无条件遵守发包人发布并在本工程实施的各种技术及工程管理规定。

12.2为加强工程资金管理，承包人必须在合同中明确填写具体的收款单位银行开户名、开户银行及帐号，正常情况下发包人仅向该帐号付款。若因上述原因造成合同价款不能及时支付或产生一切纠纷，均由承包人自行承担。

第十三条  因合同执行过程中发生争议、纠纷的，发包人、承包人应及时协商解决，协商或调解不成，最后未能达成书面仲裁协议的，可向有管辖权的人民法院起诉。

第十四条  本合同自发包人、承包人签字盖章后生效；按规定向政府职能部门或其派出机构备案。发包人、承包人履行完合同规定的义务后，本合同终止。

本合同一式十份，其中正本二份，双方各执一份，副本八份，发包人执五份、承包人叁份。

发包人名称（盖章）：                    承包人名称（盖章）：

法定代表人（签字）：                  法定代表人（签字）：

委托代理人（签字）：                  委托代理人（签字）：

地    址：                           地    址：

电    话：                           电    话：

传    真：                           传    真：

开 户 银 行：                        开 户 银 行：

帐    号：                           帐    号：

邮 政 编 码：                        邮 政 编 码：

合同签定时间：     年   月   日

合同附件

# 附件1 项目监测履约评价细则

| 序号 | 内 容 | 单项 分值 | 评价要求 | 评分标准 | 评分 | 履约记录方式 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 日常 | 成果 |
| 一 | 人员配备 | 8 |  |  |  |  |  |
| 1 | 项目负责人要求 | 5 | 要求具有注册工程师，且满足招标文件要求。 | 低于相应专业职称，扣1分 |  | √ |  |
|  |  |  | 是否按合同到位，人员稳定无更换 | 未按合同到位，每更换一次，扣0.5分 |  | √ |  |
|  |  |  | 及时发现问题和处理问题 | 发现问题后未及时处理，每发生一次扣0.5分 |  | √ |  |
|  |  |  | 具有较强的专业协调能力 | 工作协调不到位，专业能力不够，扣1分 |  | √ |  |
|  |  |  | 能与建设单位、主管部门、监理、施工等相关单位充分沟通 | 1、与相关参建单位没及时沟通； 2、不参加发包人组织的相关邀请会议。 以上各项每发生一次扣0.5分 |  | √ |  |
| 2 | 作业人员 | 3 | 能严格按监测纲要及有关操作规程的要求开展工作 | 未按按监测纲要及有关操作规程的要求开展工作，扣1分 |  | √ |  |
|  |  |  | 能严格按现场实际情况留下工作印证记录 | 未留下现场工作印证记录，扣1分 |  | √ |  |
|  |  |  | 能主动办理监测进场事宜，积极协调解决监测过程中的各种问题 | 现场遇到问题，不能积极及时解决，扣1分 |  | √ |  |
| 二 | 履约质量 | 70 |  |  |  |  |  |
| 3 | 监测纲要 （监测技术方案） | 12 | 积极主动踏勘现场、充分收集利用附近地质资料和建筑经验，资料齐全。 | 1、监测任务下达后，3天内未能踏勘现场； 2、未积极主动收集附近既有建筑或工地的监测资料； 每发生一项扣1分 |  | √ |  |
|  |  |  | 全面落实设计及合同对监测的要求、对拟建场地的地质、水文地质条件进行深入地分析，提出的工作方案经济合理且满足监测任务书、规范和工期要求。 | 1、未编制监测纲要； 2、监测纲要提出的工作方案不经济、工期不合理； 每发生一项扣1分 |  |  | √ |
|  |  |  | 监测网点的布置、数量、深度、测试要求等均符合规范规定，以恰当的监测工作量或采用新技术解决关键技术问题。 | 1、监测纲要不符合规范规定或设计要求； 2、监测纲要提出的工作量不满足规范要求，或私自增减设计要求的监测工作量；每发生一项扣1分 |  |  | √ |
|  |  |  | 地铁监测方案需及时通过港铁公司的审批，不因审批修改而耽误工期。 | 1、地铁监测方案未及时通过港铁公司的审批，扣2分； 2、影响工期进度，扣5分； |  |  |  |
| 4 | 现场监测 | 16 | 积极主动组织进场测量、施工阶段复测等监测野外工作；严格按设计、施工要求，分阶段开展监测工作。 | 1、监测任务书下达后，无合理原因，超过3天仍未组织进场测量（复测）； 2、强行合并不同阶段的监测任务，未按监测等进度要求分批进场监测； 每发生一项扣3分 |  | √ |  |
|  |  |  | 严格按监测合同、设计要求、监测纲要要求完成全部的监测工作量，监测符合操作规程要求、监测质量符合监测合同、设计要求。 | 1、监测不符合操作规程要求； 2、监测质量不符合监测合同、设计要求。 每发生一项扣1分 |  | √ |  |
|  |  |  | 技术人员始终在现场，作业人员签名完整，记录正确清楚，能如实反映地层土质的特性及地下水位等。 | 1、作业人员签名不完整，现场记录不清楚，不能如实反映监测成果等。每发生一项扣1分 |  | √ |  |
|  |  |  | 测试数量、位置及控制程度符合监测任务书或有关规范的要求。 | 测试数量、位置及控制程度不符合监测任务书或有关规范的要求。每发生一项扣2分 |  |  | √ |
| 5 | 安全文明作业 | 6 | 严格按有关安全文明的要求开展工作，没有出现安全事故。 | 未严格按有关安全文明的要求开展工作，出现安全事故。发生一项扣10分 |  | √ |  |
| 6 | 业主及设计单位对监测成果的评价 | 10 | 监测成果的审核审批程序、签署齐全，能够按照合同要求保质保量及时提交完整的符合档案管理要求的资料。 | 1、监测成果的审核审批程序、签署不齐全； 2、未能够按照合同要求保质保量及时提交完整的符合档案管理要求的资料。每发生一项扣2分 |  |  | √ |
|  | 审查机构对监测成果的评价 | 10 | 满足监测相关规范、标准、规定等要求 | 1、不满足强制性条文，每发生一项扣10分； 2、规范、法规、监测文件深度等执行情况，审查记录表内每审查出一项错漏扣1分。 |  |  | √ |
| 8 | 监测质量问题 | 16 | Ⅰ类问题：A、严重违反规范、标准、规定，有可能造成严重影响安全和工程质量的错误 B、有严重错误，有可能造成不能正常使用、不安全或重大经济损失 C、有严重错误，造成项目投资出现严重错漏； Ⅱ类问题：A、局部违反规范、标准、规定，但容易修正、且返工量不大 B、监测质量问题，有可能造成严重后果或项目投资错漏； Ⅲ类问题：A、容易修正、且不造成使用或安全缺陷，但会给建设单位、设计单位和施工单位带来麻烦。 | 每出现Ⅰ类问题的一项一次扣10分， 每出现Ⅱ类问题的一项一次扣8分， 每出现Ⅲ类问题的一项一次扣6分，扣完为止。 |  |  | √ |
| 三 | 履约时间 | 10 |  |  |  |  |  |
| 9 | 进度情况 | 10 | 能够及时地按照合同及监测任务书要求，完成各阶段的监测工作，并提交合格的监测成果资料。 | 1、各阶段监测任务下达后，3天仍未进场施工或未开展办理进场手续的，每发生一次扣5分； 2、未按合同或监测任务书规定工期提交成果（过程）资料，且无合理书面解释的，每超1日历天扣2分。 |  | √ |  |
| 四 | 履约配合 | 12 |  |  |  |  |  |
| 10 | 后期服务 | 12 | 能够积极主动地配合设计、施工，积极参加交桩、验槽、基础工程验收和工程竣工验收及与地基基础有关的工程事故处理工作等施工阶段的监测配合及验收工作，按时参加有关工程会议。 | 1、不能积极主动地配合设计、施工； 2、不能积极参加交桩、验槽、基础工程验收和工程竣工验收； 3、不能积极参加与地基基础有关的工程事故处理工作及验收工作； 4、不能按时参加有关工程会议； 5、不能积极主动配合项目的其它相关工作。 以上情况每发生一次扣2分 |  | √ |  |
|  | 合 计 | 100 |  |  |  |  |  |